Модернизация и строительство систем водоотведения МО «Зеленоградский городской округ» на 2018-2022 годы

| № | МО Населенный пункт с централизованной системой водоотведения | Кол-во жителей (чел)/ количество домов подключенных к очистным | Объекты очистки сточной воды наименов. адрес | Протяжен канализ. сетей (км) | Износ объектов центр. системы водоотвед. % |  | Кол-во очистки в соответствии с норм. требованиями | Проблемы водоотвед. (описание) | Предлагаемый перечень мероприятий по устранению проблем водоотведения на период 2016-2026г.г. |  |  | Наличие ПСД (разработка) по реконструкции модернизации системы водоотведения | Стоимость мероприят. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сетей КНС | Объект очистки сточн.вод |  |  | Общий перечень |  | Год реализации |  |  |
| МО « Куршская коса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Рыбачий | 957/50 | Сети водоотведения Ул .Победы, ул. Первомайская | 3,0 | 60 | 70 | Не соответ. | Требуется реконструкция и строительство сетей | Прокладка сетей водоотведения | 2018 |  | Имеется | 1266,1 |
| 2 | п.Рыбачий | 437 | Канализационные очистные сооружения Рыбачий | - |  |  | Не соответ. | Требуется реконструкция ОС |  | 2019-2020 |  | В разработке | 12 000 |
| МО « Переславское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переславское и в/г | 993 | Сооружение канализации Переславское S – 332,7 кв.м | Чугун.трубы-1,5 Керам.трубы-1,803 | 60 | 30 | Не соответ | Реконструкция ОС и сетей | Рек. сетей Реконструкция ОС | 2018 2019 |  | Имеется В разработке | 1240,2 3000 |
| 2 | Колосовка | 1255 | Реконструкция сетей водоотведения | 6,5 | 80 | 60 | Не соответ | Требуется реконструкция и строительство сетей |  | 2019 |  | В разработке | 2500 |
| 3 | Холмогоровка | 714 | Канализацинные очистные Холмогоровка S-3,7 кв.м | 5 | 70 | 100 | Не соотв. | Рек. ОС, Рек. сетей | Рек. ОС, рек. сетей | 2018 – 1 этап 2019 -2 этап |  | Имеется | 3350 3000 |
| 4 | Колосовка | 1255 | Реконструкция очистных сооружений | 1 | 80 | 60 | Не соответ | Требуется реконструкция ОС |  | 2019-2020 |  | В разработке | 5000 |
| 5 | Кумачево | 559 | Сооружение канализации Кумачево S – 158.8 кв.м | 2 | 60 | 60 | Не соотв. | Рек. ОС, Рек. сетей | Рек. ОС Строительство сетей | 2020 2021 |  | В разработке | 3500 2500 |
| 6 | Павлинино | 309 | Сооружение канализации Павлинино S -580,4 кв.м | - | 50 | 80 | Не соотв. | Рек. ОС, Рек. сетей | Рек. ОС Рек. сетей | 2021 2022 |  | В разработке | 3500 1500 |
| МО « Ковровское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Луговское | 402 | Очистные сооружения Луговское V -30 куб.м в сутки не действует | 1,5 | 50 | 60 | Не соотв. | Рек. ОС Рек. сетей | Рек. сетей Рек. ОС | 2018 2019 |  | Имеется В разработке | 657,5 2000 |
| 2 | Романово | 1110 | Очистные сооружения Романово V -50 куб.м в сутки не действует | 2,5 | 40 | 80 | Не соотв. | Рек. ОС, Рек. сетей | Рек. ОС Рек. сетей | 2018-2019 2020 |  | В разработке | 4750 9000 |
| 3 | Муромское | 721 | Очистные сооружения Муромское V -30 куб.м в сутки не действует | 0,6 | 80 | 80 | Не соотв. | Рек. ОС Рек. сетей | Рек. ОС Рек. сетей | 2019 |  | В разработке | 3000 3500 |
| 4 | Коврово | 667 | Канализац. Сети | 0,5 | 60 | - | Не соотв. | Строительство ОС Строительство сетей | Строительство ОС Строительство сетей | 2019 2021-2022 |  | Разработка ПСД Строительство | 1500 10000 |
| 5 | Мельниково | 790 | Очистные сооружения Мельниково V -40 куб.м в сутки | - |  | 100 | Не соотв. | Рек. ОС Рек. сетей | Рек. ОС Рек. сетей | 2020 2021 |  | В разработке | 3300 1500 |
| 6 | Краснофлотское | 299 | Очистные сооружения Краснофлотское V -30 куб.м в сутки не действует | 0,7 | 70 | 70 | Не соотв. | Рек. ОС | Рек. ОС | 2020 |  | В разработке | 3500 |
| 7 | Дубровка | 216 | Канал.сети | 0,6 | 60 | 0 | Не соотв | Рек.сетей, Ст-во ОС | Рек. Сетей Строительство ОС | 2021 |  | В разработке | 1000 1500 |
| 8 | Зеленый Гай | 194 | Канал.сети | 0,7 | 60 | 0 | Не соотв | Рек.сетей, Ст-во ОС | Рек. сетей | 2022 |  | В разработке | 1000 1500 |
| МО « Красноторовское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грачевка | 565 | Канализационно-напорная станция с очистными сооружениями Грачевка | 3,5 | 70 | 80 | Не соотв. | Рек. сетей Рек. ОС | Рек. сетей Рек. ОС | 2018 |  | Имеется | 1300 2000 |
| 2 | Красноторовка | 442 | Очистные сооружения (строительство незаконченное) | 2,5 | 40 | 50 | Не соотв. | Рек. ОС Рек. сетей | Рек. ОС | 2019 |  | В разработке | 1200 |
| 3 | Поваровка | 396 | Очистные сооружения (строительство незаконченное) | 2,0 | 50 | 50 | Не соотв | Рек. ОС Рек. сетей | Рек.ОС | 2020 |  | В разработке | 3500 |
| 4 | Орехово | 205 | Кан.сети | 1,7 | 40 | - | Не соотв | Ст-во ОС, Рек сетей | Рек. ОС Рек сетей | 2021 |  | В разработке | 2000 |
| 5 | Ольховое | 134 | Кан.сети | 0,8 | 60 | - | Не соотв | Ст-во ОС Рек. сетей | Рек. ОС Рек сетей | 2022 |  | В разработке | 2000 |
| 6 | Охотное | 134 | Кан.сети | 1,7 | 60 | - | Не соотв. | Ст-во ОС Рек. сетей | Рек. ОС Рек сетей | 2022 |  | В разработке | 2000 |
| 7 | Русское | 162 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По годам :	2018- 11 813,8 тыс. рублей

2019- 25 450 тыс. рублей

2020- 34 800 тыс. рублей

2021- 17 000 тыс. рублей

2022- 13 000 тыс. рублей

Итого : 102 063,8 тыс. рублей